Ausschreibungstext

FP-Hinweisschild „Wasser“ 4-fach Schieber

Hinweisschild „Wasser“ für 4 Schieber nach DIN 4067 blau, ……….. * 140x200 mm, mit eingespritztem Balkenkreuz und Kommas, Schnappverschluss und Selbstsicherung. Komplett bestückt mit durchgefärbten Buchstaben-, Zahlenfeldern sowie Leerfeldern entsprechend Einmessung zur Montage an ………. *  liefern.

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

* Ausführungs- Varianten:

* Montage- Varianten:

- Montage an Pfosten mit Aluminium-Schelle

- Montage an Hauswände

- Montage an Zäune

Kunststoff-Abdeckplatte und zusätzlich Alu-Halteplatte, Schrauben/Muttern zur Montage an Zäune

Aluminium-Kombiplatte und Aluminum-Schelle zur Montage an Pfosten

Kunststoff-Abdeckplatte zur  Montage an Hauswände

Menge:		.................................. Stück				Preis/Stk. €	....................................

Zusätzliche LV Position - Montage

Montage der Beschilderung entsprechend vorstehender LV. Position